## Sheet1
附件
综合概算表
项目名称：永宁县闽宁镇永安小区 胜利乡黄羊滩金滩家园 李俊镇永兴家园及玉泉家园供热管网节能改造项目
序号 | 工程及费用名称 | 工程量 |  | 概算金额（万元）
|  | 单位 | 数量 | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计
| 第一部分 工程费用 |  |  | 1907.73 | 2250.57 |  |  | 4158.3
（一） | 一次供热管网改造 |  |  | 619.25 | 540.72 |  |  | 1159.97
1 | 玉泉营供热外网 |  |  | 414.16 | 364.96 |  |  | 779.12
1.1 | DN80—DN400保温管 | m | 3187.45 |  | 256.43 |  |  | 256.43
1.2 | 伸缩器井、检查井、热力入口井 | 座 | 31 | 156.29 |  |  |  | 156.29
1.3 | 直埋固定支墩 | 个 | 22 | 89.69 |  |  |  | 89.69
1.4 | 土方工程 | m3 | 7254 | 29.17 |  |  |  | 29.17
1.5 | 循环水泵 | 台 | 3 |  | 13.93 |  |  | 13.93
1.6 | 拆除及恢复混凝土路面、沥青路面 | m2 | 3397.09 | 74.44 |  |  |  | 74.44
1.7 | 拆除及恢复道牙 | m | 2972.71 | 38.3 |  |  |  | 38.3
1.8 | 拆除原有管道 | m | 3187.45 |  | 35.63 |  |  | 35.63
1.9 | 其他 |  |  | 26.27 | 58.97 |  |  | 85.24
2 | 黄羊滩供热外网 |  |  | 205.09 | 175.76 |  |  | 380.85
2.1 | DN40—DN350保温管 | m | 2545.14 |  | 121.55 |  |  | 121.55
2.2 | 伸缩器井、检查井、热力入口井 | 座 | 17 | 65.74 |  |  |  | 65.74
2.3 | 土方工程 | m3 | 5382.7 | 20.44 |  |  |  | 20.44
2.4 | 循环水泵 | 台 | 2 |  | 9.29 |  |  | 9.29
2.5 | 拆除及恢复混凝土路面、面包砖、沥青路面 | m2 | 1721.21 | 42.02 |  |  |  | 42.02
2.6 | 拆除及恢复道牙 | m | 2490.62 | 32.09 |  |  |  | 32.09
2.7 | 拆除原有管道 | m | 2545.14 |  | 25.19 |  |  | 25.19
2.8 | 其他 |  |  | 44.8 | 19.73 |  |  | 64.53
（二） | 小区内部二次供热管网 |  |  | 1178.25 | 1709.85 |  |  | 2888.1
1 | 胜利乡黄羊滩金滩家园 |  |  | 301.59 | 413.93 |  |  | 715.52
-1 | 室外工程 |  |  | 280.81 | 178.36 |  |  | 459.17
1.1 | DN70—DN250保温管 | m | 3461.6 |  | 94.97 |  |  | 94.97
1.2 | 阀门井、检查井、热力入口井 | 座 | 66 | 126.5 |  |  |  | 126.5
1.3 | 土方工程 | m3 | 5918.75 | 21.57 |  |  |  | 21.57
1.4 | 拆除及恢复混凝土路面、面包砖 | m2 | 2300.52 | 49.77 |  |  |  | 49.77
1.5 | 拆除及恢复道牙 | m | 2616 | 33.7 |  |  |  | 33.7
1.6 | 拆除原有管道 | m | 3461.6 |  | 28.86 |  |  | 28.86
1.7 | 采暖热力入口装置 | 套 | 55 |  | 52.19 |  |  | 52.19
1.8 | 其他 |  |  | 49.27 | 2.34 |  |  | 51.61
-2 | 室内工程 |  |  | 20.78 | 235.57 |  |  | 256.35
2.1 | 拆除并敷设楼梯间管道 | m | 6446.22 |  | 146.59 |  |  | 146.59
2.2 | 拆除及恢复入口地沟 | m | 165 | 20.78 |  |  |  | 20.78
2.3 | 安装户用热量表箱阀件及仪表 | 套 | 470 |  | 69.97 |  |  | 69.97
2.4 | 管道阀门 | 个 | 686 |  | 19.01 |  |  | 19.01
2 | 李俊镇永兴家园 |  |  | 297.97 | 228.92 |  |  | 526.89
-1 | 室外工程 |  |  | 276.91 | 89.82 |  |  | 366.73
1.1 | DN70—DN200保温管 | m | 1908.44 |  | 39.89 |  |  | 39.89
1.2 | 伸缩器井、阀门井、检查井、热力入口井 | 座 | 41 | 93.23 |  |  |  | 93.23
1.3 | 拆除原有管道 | m | 1908.44 |  | 15.93 |  |  | 15.93
1.4 | 土方工程 | m3 | 3831.22 | 15.43 |  |  |  | 15.43
1.5 | 拆除及恢复混凝土路面、面包砖 | m2 | 5764.38 | 119 |  |  |  | 119
1.6 | 拆除及恢复道牙 | m | 1478.63 | 18.24 |  |  |  | 18.24
1.7 | 采暖热力入口装置 | 套 | 29 |  | 25.71 |  |  | 25.71
1.8 | 其他 |  |  | 31.01 | 8.29 |  |  | 39.3
-2 | 室内工程 |  |  | 21.06 | 139.1 |  |  | 160.16
2.1 | 拆除并敷设楼梯间管道 | m | 3808.86 |  | 84.68 |  |  | 84.68
2.2 | 拆除及恢复入口地沟 | m | 165 | 21.06 |  |  |  | 21.06
2.3 | 安装户用热量表箱阀件及仪表 | 套 | 290 |  | 43.17 |  |  | 43.17
2.4 | 管道阀门 | 个 | 406 |  | 11.25 |  |  | 11.25
3 | 闽宁镇永安小区 |  |  | 18.89 | 334.89 |  |  | 353.78
-1 | 室内工程 |  |  | 18.89 | 334.89 |  |  | 353.78
1.1 | 拆除并敷设楼梯间管道 | m | 7197.3 |  | 195.31 |  |  | 195.31
1.2 | 拆除及恢复入口地沟 | m | 147 | 18.89 |  |  |  | 18.89
1.3 | 安装户用热量表箱阀件及仪表 | 套 | 810 |  | 120.57 |  |  | 120.57
1.4 | 管道阀门 | 个 | 686 |  | 19.01 |  |  | 19.01
4 | 玉泉家园A区 |  |  | 363.08 | 503.74 |  |  | 866.82
-1 | 室外工程 |  |  | 340.46 | 180.24 |  |  | 520.7
1.1 | DN40—DN250保温管 | m | 3966.83 |  | 88.15 |  |  | 88.15
1.2 | 伸缩器井、阀门井、检查井、热力入口井 | 座 | 76 | 157.99 |  |  |  | 157.99
1.3 | 拆除原有管道 | m | 3966.83 |  | 33.49 |  |  | 33.49
1.4 | 土方工程 | m3 | 7725 | 30.41 |  |  |  | 30.41
1.5 | 拆除及恢复混凝土路面 | m2 | 2493.94 | 52.19 |  |  |  | 52.19
1.6 | 拆除及恢复道牙 | m | 3316.38 | 42.72 |  |  |  | 42.72
1.7 | 采暖热力入口装置 | 套 | 60 |  | 47.44 |  |  | 47.44
1.8 | 其他 |  |  | 57.15 | 11.16 |  |  | 68.31
-2 | 室内工程 |  |  | 22.62 | 323.5 |  |  | 346.12
2.1 | 拆除并敷设楼梯间管道 | m | 8945.75 |  | 231.87 |  |  | 231.87
2.2 | 拆除及恢复入口地沟 | m | 177 | 22.62 |  |  |  | 22.62
2.3 | 安装户用热量表箱阀件及仪表 | 套 | 480 |  | 71.45 |  |  | 71.45
2.4 | 管道阀门 | 个 | 208 |  | 20.18 |  |  | 20.18
5 | 玉泉家园B区 |  |  | 196.72 | 228.37 |  |  | 425.09
-1 | 室外工程 |  |  | 185.42 | 83.79 |  |  | 269.21
1.1 | DN50—DN200保温管 | m | 1859.36 |  | 36.78 |  |  | 36.78
1.2 | 伸缩器井、阀门井、检查井、热力入口井 | 座 | 36 | 73.51 |  |  |  | 73.51
1.3 | 拆除原有管道 | m | 1859.36 |  | 15.39 |  |  | 15.39
1.4 | 土方工程 | m3 | 3634.88 | 14.63 |  |  |  | 14.63
1.5 | 采暖热力入口装置 | 套 | 29 |  | 25.7 |  |  | 25.7
1.6 | 拆除及恢复混凝土路面、面包砖 |  | 2309.83 | 50.07 |  |  |  | 50.07
1.7 | 拆除及恢复道牙 | m | 1707.52 | 21.99 |  |  |  | 21.99
1.8 | 其他 |  |  | 25.22 | 5.92 |  |  | 31.14
-2 | 室内工程 |  |  | 11.3 | 144.58 |  |  | 155.88
2.1 | 拆除并敷设楼梯间管道 | m | 3828.88 |  | 90.16 |  |  | 90.16
2.2 | 拆除及恢复入口地沟 | m | 87 | 11.3 |  |  |  | 11.3
2.3 | 安装户用热量表箱阀件及仪表 | 套 | 290 |  | 43.17 |  |  | 43.17
2.4 | 管道阀门 | 个 | 406 |  | 11.25 |  |  | 11.25
（三） | 零星工程 |  |  | 110.23 |  |  |  | 110.23
1 | 零星工程 |  |  | 110.23 |  |  |  | 110.23
| 第二部分 其他费用 | [5 empty] | 407.03 | 407.03
1 | 项目建设管理费 | [5 empty] | 33.27 | 33.27
2 | 工程监理费 | [5 empty] | 66.53 | 66.53
3 | 项目建议书编制费 | [5 empty] | 9.99 | 9.99
4 | 项目可研编制及评审费 | [5 empty] | 13.48 | 13.48
5 | 竣工决算编制费 | [5 empty] | 14.97 | 14.97
6 | 竣工决算审核费 | [5 empty] | 6.24 | 6.24
7 | 地质勘察、测量费 | [5 empty] | 14.55 | 14.55
8 | 施工图设计费 | [5 empty] | 54.22 | 54.22
9 | 施工图审查费 | [5 empty] | 6.24 | 6.24
10 | 全过程跟踪审计费 | [5 empty] | 29.11 | 29.11
11 | 结算审核费 | [5 empty] | 9.98 | 9.98
12 | 编制清单及招标控制价 | [5 empty] | 22.45 | 22.45
13 | 建设工程质量检验费 | [5 empty] | 66.53 | 66.53
14 | 水土保持鉴定及评价费 | [5 empty] | 20.79 | 20.79
15 | 节能评价费 | [5 empty] | 4.16 | 4.16
16 | 招标服务费 | [5 empty] | 30.36 | 30.36
17 | 工程保险费 | [5 empty] | 4.16 | 4.16
| 第三部分 预备费用 | [5 empty] | 228.27 | 228.27
概算总金额 | [7 empty] | 4793.6